## 放射科
拟采购医疗设备明细表
单位：万元
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 | 配置要求
1 | 放射科 | 固定动态DR机 | 1 | 台 | 1、悬吊式机架+双动态平板+电动升降床；2、全身各部位的数字化X线摄影；3、具备X线透视及造影功能、全骨拼接功能、动态X线摄影
2 |  | 可移动（床边）DR机 | 1 | 台 | 1、单节立柱伸缩横臂机架+无线平板探测器+遥控器；2、用于床旁X线摄影，可进行胸部、腹部、骨与软组织的X射线摄影检查,满足ICU及儿科等数字化X线摄影；3、具备探测器在线直接充电模式；4、具备锂电池供电
3 |  | X线电子计算机断层扫描装置（CT）64排 | 1 | 台 | 1、探测器：排数≥64排；2、可进行全身常规扫描、血管成像、全脑（脏器）灌注成像、胸痛三联征筛查（冠状动脉、肺动脉、主动脉同时成像）、介入引导、科研教学等；3、扫描协议齐全，具备快速扫描、低剂量协议、心电门控、噪声补偿、运动补偿、迭代重建等；4、具备全套后处理软件：MPR、MIP、VR、曲面重建、自动去骨、血管成像、灌注成像、仿真内镜、肺结节分析、肿瘤评估等；5、AI辅助诊断系统（包括肺结节、肋骨骨折、血管成像、灌注成像等）
合计 |  |  | 3

## 急诊科
拟采购医疗设备明细表
单位：万元
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 | 配置要求
1 | 急诊科 | 吸引设备 | 3 | 台 | 1、用于患者气道分泌物、呕吐物等负压吸引，满足院前急救、病房及转运场景的痰液清理需求；2、可满足成人、小儿不同吸引压力需求；3、配备大容量集液瓶，带防溢流保护装置4、便携式设计；配备内置电池可应急供电
2 |  | 中央监护系统（1拖6） | 1 | 台 | 1、可集中管理、实时监测病区内多台床旁监护仪的患者生命体征数据；支持接入多台床旁监护仪，可同时显示多床患者的多参数波形与数值。2、具备多通道心电波形同步显示、回顾与分析功能，支持心律失常自动分析与分级报警。3、支持床旁与中央端同步报警提醒。4、可免费与医院 HIS/LIS 系统对接
3 |  | 除颤监护仪 | 5 | 台 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；除颤采用双相波技术；支持智能分析功能；关机状态下设备支持每天定时自动运行自检。
4 |  | 高端呼吸机 （支持有创、无创和氧疗功能） | 4 | 台 | 1、适用于成人、小儿、新生儿患者的有创 / 无创通气治疗，可满足手术室、ICU、急诊等多场景呼吸支持需求；2、支持以下但不限于通气模式：VCV、PCV、SIMV+VC/PC、PSV等；可实时监测并显示； 具备完善的报警功能；3、 配备高流量氧疗模块、内置空氧混合器；
5 |  | 转运呼吸机 | 3 | 台 | 1、壁挂包式急救呼吸机套装，设备适合院前、院内急救及病人转运需求。可快速设定呼吸参数。2、在不中断呼吸支持的情况下，无需任何工具，可快速固定。3、背包内部具有设备固定装置，固定氧气瓶、呼吸机主机、呼吸回路及面罩等；4、急救呼吸机配套的氧气瓶、减压阀等均具有可徒手安装防漏气性能；5、具备按需吸氧模式、手动通气/CPR模式、具有二次供气技术、具有智能声光报警功能。6、抗震、抗摔，坚固耐用。
6 |  | 自动洗胃机 | 1 | 台 | 用于急诊科口服毒物、药物中毒患者洗胃抢救，及术前胃内容物清洁；整机便携移动，适配急诊抢救室、ICU；微电脑全自动控制；支持自动/手动双模式，一键启动循环洗胃。 压力与液量双安全保护；进出液路完全分离；防堵结构，配强吸模式快速清理浓稠胃内容物。具备过载、超压、堵管自动报警停机功能。
7 |  | 心电图机 | 3 | 台 | 便携式医用心电图机，支持标准12导联同步采集记录，ai自动分析诊断结果，可自动打印心电图纸，支持外接打印机打印心电图 ；具备抗肌电干扰、滤波降噪功能，内置大容量电池，交直流两用 ；可存储大量病例数据，数据可通过多种方式提取保存并在电脑上阅读
8 |  | 多功能抢救床 | 2 | 台 | 1、一体化医用多功能抢救床，配置静音脚轮、可折叠护栏及中控刹车系统。2、具备电动/手动升降、背部抬升、腿部调节等功能，可快速切换不同体位。3、具备X射线可透功能。
9 |  | 气管插管设备 | 1 | 批 | 1、主要用于临床急救、手术麻醉、危重症患者建立人工气道，实现气道开放、机械通气支持；2、配备不同规格喉镜；3、插拔更换便捷。4、配备气道辅助操作器械。可整体存放转运。
10 |  | 转运车 | 7 | 台 | 一体化医用转运平车，配置静音脚轮及可折叠护栏；具备高度调节、背部/腿部倾斜调节功能。 配备防侧翻锁定装置、脚轮刹车。可适配成人患者转运。
11 |  | 快速血糖仪 | 5 | 台 | 1.1 一体化便携设计，体积小巧、操作简便，可手持使用，适用于床旁快速血糖检测 1.2 采用电化学/光化学检测原理，采血量小，检测时间短，可快速出具血糖结果 1.3 具备高低血糖提示、质控提醒功能，支持检测数据存储与查询 1.4 配备清晰液晶显示屏，中文操作界面，支持单位切换（mmol/L），适配成人、小儿患者血糖检测需求
12 |  | 输液输血加温加压系统 | 1 | 台 | 1.1 一体化便携设备，配置提手及输液架固定夹，方便移动与固定，适配急诊、手术室、ICU等场景。 1.2 具备输液/输血加温功能，可将液体/血液温度加热功能；同时具备加压输注功能，可设定输注压力。 1.3 具备温度异常、压力异常、管路脱落、低电量等多重报警功能，声光双重提示，保障输注安全。 1.4 支持多种输注模式，配备清晰的显示界面，可实时显示温度、压力、输注速度等参数，操作便捷。
13 |  | 微量泵 | 8 | 台 | 1.1 一体化便携微量泵，配置提手及输液架夹，可直接安装于输液架，方便移动与固定 1.2 可精确控制输注速度与总量，具备流速设定、总量设定、输注时间倒计时、快速推注等功能，满足微量、持续、间歇药物输注需求 1.3 具备气泡检测、管路阻塞、输注完成、低电量、设备故障等多重报警功能，声光双重提示，保障用药安全 1.4 支持多种输注模式
14 |  | 输液泵 | 8 | 台 | 1.1 一体化便携输液泵，配置提手/支架，适配不同使用场景。 1.2 可精确控制输液流速与总量，具备流速调节、总量设定、输液时间倒计时功能。 1.3 具备气泡检测、管路阻塞、输液完成、低电量、设备故障等多重报警功能。 1.4 支持多种输液模式（常规、微量、间断等）。
15 |  | 医用冰箱 | 2 | 台 | 精准恒温控温，满足药品、试剂、疫苗储存、温度实时数字显示，可调温区间、具备温度自校准功能、内壁医用环保材质，耐消毒液擦拭、抑菌内胆设计，符合院感要求、具备医用资质。
16 |  | 空气消毒机（含床边消毒机） | 4 | 台 | 1、适用于医院病房、治疗室、急诊留观区等室内空气消毒；2、含床边专用消毒机型。3、具备循环风紫外线消毒、臭氧消毒、等离子/光触媒等复合消毒功能；3、可实时监测室内空气质量，具备滤网更换提示、故障报警、运行状态显示功能。
合计 |  |  | 58